# Администрация  Козихинского сельсовета

## Ордынского района Новосибирской области

«ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ»

26.05.2022 года                                                                       № 56

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2022 г.                                                                                                 № 53

с.Козиха

«Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Козихинского сельсовета Ордынского муниципального района Новосибирской области, администрация Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить ответственным за создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и прилегающих к ним территориях Главу Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

2. Администрации Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области:

2.1. Разработать и представить на утверждение Главе муниципального образования план мероприятий по созданию в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и прилегающих к ним территориях (далее - План). В Плане предусмотреть мероприятия по устройству к естественным или искусственным водоисточникам подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в с.Козиха, д. Малоирменка.

2.2. Обеспечить обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).

2.3. Обеспечить контроль за надлежащим техническим содержанием (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Козихинского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                                                Н.Д. Чистякова